攀枝花市生态环境局

关于盐边县卫生健康局盐边县第二人民医院

建设工程项目环境影响报告表的批复

盐边县卫生健康局：

你局《盐边县第二人民医院建设工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于盐边县红格镇，占地面积37126.20平方米，总建筑面积38757平方米，主要建设内容包括：新建医技住院楼1栋、门诊楼1栋、后勤楼1栋，及其他辅助用房等，总床位数315张，配套建设给排水、供电、通风、消防等公用工程及仓储工程、环保工程和办公生活设施等。项目总投资24000万元，其中环保投资289.3万元。

二、四川中资工程技术服务有限公司受你局委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你局应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施，采取有效措施减缓施工扬尘、废气、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。项目设置独立的通风系统、净化空调、循环风紫外线消毒器，并喷洒含氯消毒剂对病区浑浊带菌空气进行消毒；负压吸引废气经系统自带的高效过滤器处理后，引至楼顶排放；中药煎药机蒸气经热交换装置处理后，减少中药异味的散发；实验室检验废气经生物安全柜或通风橱收集+紫外线消毒+高效过滤器处理后，引至楼顶排放；污水处理站恶臭、危废暂存间废气经紫外线消毒+二级活性炭吸附处理后引至门诊楼楼顶，通过15米高排气筒排放；发电机废气经自带净化器处理后排放；食堂油烟经油烟净化器处理后引至后勤楼楼顶排放。强化废气处理设施的管理和维护，定期及时更换活性炭和过滤介质，确保废气处理效果。

（三）严格落实各项水污染防治措施。项目检验废水经中和处理，食堂废水经油水分离器处理后与其他废水经地埋式污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，通过市政污水管网进入益民污水处理厂处理。严格落实危废暂存间、发电机房、预处理池、污水处理站、污泥暂存间等重点防渗区域的防渗要求，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实各项固废处置措施。项目废活性炭、废过滤介质、废紫外线灯、有毒中药残渣、医疗废物等分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；无毒中药残渣、生活垃圾交环卫部门统一清运处置；餐厨垃圾（含油水分离器浮油）暂存于食堂内，委托城管部门备案的单位收运，做到日产日清；废分子筛由厂家回收处置；污水处理站污泥、栅渣经石灰消毒+压滤机脱水封装后，暂存于污泥暂存间，定期交有资质单位处置。

（五）严格落实各项噪声治理措施。选用低噪设备、安装减震垫、风机设置消声器、风机和离心机等采取墙体隔措施控制并减少噪声和振动对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强危废暂存间、污水处理站、消毒设施等设施设备的日常运行及维护管理，确保正常运行，防止污染事故发生。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保环境安全。

（七）加强公众参与。项目在运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的有关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后污染物排放量为：CODcr 4.2822 t/a、NH3-N 0.4282 t/a，你局在生产运营过程中必须严格落实主要污染物排放总量要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，在本项目投入运营前，按规定程序开展竣工环境保护验收，调试排污前申领排污许可证或进行排污登记。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你局应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年7月18日