攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市仁和城市发展建设（集团）

有限公司攀枝花市仁和区大河土城段防洪

治理工程环境影响报告表的批复

攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司：

你公司《攀枝花市仁和区大河土城段防洪治理工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花市仁和区，主要建设内容包括堤防工程、清淤工程两个部分。其中堤防工程上起仁和镇田坝村成昆铁路复线大桥下游600米处，下至田坝村湾庄处，新建护岸堤防1820.61米，其中左岸907.25米，右岸913.36米；河道共设3座排洪箱涵，其中右岸2座，左岸1座。清淤工程治理长度为3千米，起点位于三道湾水库大坝，止于小河与大河交汇处，工程主要对范围内的淤积物、杂草等进行清除，并拆除河道内现有2#拦沙坎、3#拦沙坎。项目总投资2891.87万元，其中环保投资45.9万元。

二、四川省国环环境工程咨询有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作：

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（二）严格落实施工期各项大气污染防治措施。加强施工管理，严格按照“六必须”、“六不准”有关要求，做好项目扬尘污染防治工作。落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、强化施工场地进出车辆冲洗作业，做到脏车不出厂。施工场地四周设置围挡，围挡上方设置喷雾设施；砂石料堆场、表土临时堆场使用密目网等遮盖，并使用移动式射雾器洒水控尘。

（三）严格落实施工期各项水污染防治措施。施工期生产废水经隔油、沉淀处理后回用；施工人员生活污水依托周边农户化粪池处理。

（四）严格落实施工期各项固体废弃物污染防治措施。项目开挖过程中产生的弃方和经滤水晾晒后的淤泥送至龙潭沟弃土场进行处理；建筑废料统一清运至建筑垃圾填埋场处置；施工人员生活垃圾经集中统一收集后运送至垃圾处理厂进行处置。

（五）严格落实生态保护措施，严格控制施工占地，合理安排施工作业计划，对临时占用土地要及时进行恢复；加强生态恢复过程中的管理和维护，保证植被恢复的成活率。植被恢复应采用当地适生物种，确保生物安全。

（六）严格落实各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、合理布局、定期保养、减震、隔声、消声等措施确保厂界达标。合理规划运输时段和运输路线，避免噪声扰民。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中有关要求落实。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和仁和生态环境局加强对该项目的“三同时”检查和日常监督管理。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告表送达仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年1月30日