攀枝花市生态环境局

关于盐边县核酸检测实验室建设项目

（盐边县人民医院建设部分）

环境影响报告表的批复

盐边县人民医院：

你院《盐边县核酸检测实验室建设项目（盐边县人民医院建设部分）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 一、项目位于盐边县桐子林镇西环北路117号盐边县人民医院医技楼内，对4楼ICU病区进行改造，形成四分区的标准化核酸检测实验室，生物安全等级为P2。改造后的PCR实验室设置试剂准备间、样品制备间、扩增分析间及缓冲区，同时配备相应实验设备。项目建成后，每日新冠病毒核酸检测100例、日最大检测800例。项目总投资269万元，其中环保投资20万元。

二、四川云环环保服务有限公司受你院委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你院应进一步落实项目的各项环境保护措施，确保项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、进一步落实各项环保措施，强化日常管理和维护，确保污染物达标排放。

（一）进一步落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目产生的病原微生物废气经超高效空气过滤器+紫外线灯杀菌处理后，通过排气管道引至医技楼楼顶排放。产生的有机废气经排风机+高效过滤器+活性炭吸附处理后，通过医技楼楼顶8米高排气筒排放。强化废气处理设施的管理和维护，定期及时更换活性炭和过滤介质，确保废气处理效果。

（二）进一步落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目实验室仪器清洗废水、地面清洁废水收集进入医院现有污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，经市政污水管网进入盐边县城污水处理厂处理。进一步落实危废暂存间、废水处理站等重点防渗区域的防渗管理，防止污染地下水和土壤环境。

- 进一步落实和优化运营期固废处置措施。项目试剂配置废液、实验室废物、废化学试剂容器、废玻璃纤维过滤介质、废弃活性炭、废紫外线灯等分类收集后暂存于医院新设置的危废暂存间，后交有相应资质的单位处置；未沾有危险废物的废包装盒（袋）、生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

（四）进一步落实和优化运营期各项噪声治理措施。选用低噪设备、安装减震垫、风机进出口设置消声器、风机和离心机采取墙体隔声等措施控制并减少噪声和振动对周围环境的影响。

（五）高度重视环境风险防范工作。进一步落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强危废暂存间、污水处理站、高效过滤器等设施设备的日常维护与管理，确保正常运行，防止污染事故发生。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保水环境安全。

（六）加强公众参与。项目在运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（七）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后污染物排放量为：CODcr 0.0294 t/a、NH3-N 0.0029 t/a、VOCS 0.0257 t/a，你院在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前变更排污许可证。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。

- 七、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

- 你院应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年11月22日