攀枝花市生态环境局

关于米易县疾病预防控制中心核酸检测

实验室改造工程环境影响报告表的批复

米易县疾病预防控制中心：

你单位《米易县疾病预防控制中心核酸检测实验室改造工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于米易县攀莲镇河滨路91号米易县疾病预防控制中心内，将现有的中心业务楼6楼闲置区域改建为核酸检测试验室，生物安全防护级别为P2+。主要建设内容为：改建的核酸检测实验室设置1个标本制备区、1个试剂制备区、1个扩增区以及1间产物分析室，并配备空调系统、核酸提取设备、核酸检测设备、生物安全柜等设备设施。项目建成后预计年核酸检测量为10400份，日最大核酸检测量为720份。项目总投资240万元，其中环保投资10万元。

二、四川云环环保服务有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）进一步落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目产生的病原微生物废气和有机废气通过过滤器+紫外线杀菌，经18米高排气筒排放；强化废气处理设施的管理和维护，定期及时更换活性炭，确保废气处理效果。

（二）进一步落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目实验室废水依托米易县疾控中心既有废水处理站处理，废水处理满足《医疗机构废水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理排放标准后，经市政管网进入米易县污水处理厂处理。进一步落实危废暂存间、废水处理站等重点防渗区域的防渗管理，防止污染地下水环境。

（三）进一步落实并优化各项噪声治理措施。选用低噪设备，采用墙体隔声等措施控制并减少噪声和振动对周围环境的影响。

（四）进一步落实和优化营运期固废处置措施。项目样品采集时产生的废防护服和手套、空调系统及生物安全柜产生的废HEPA滤网消毒后送医疗废物暂存间；废弃实验室耗材（废移液器吸头等）、试验室分析检测过程中产生的废防护服和手套、核酸检测废试剂盒、废样本等经高压灭菌器消毒后，送医疗废物暂存间；项目医废暂存后定期交由有资质单位外运处置。

（五）高度重视环境风险防范工作。进一步落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。认真落实运营期环境管理规章制度，加强医废暂存点、废水处理站、高效过滤器等的日常维护与管理，确保正常运行，防止污染事故发生。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保水环境安全。

（六）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（七）其它应注意的事项按项目“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，污染物总量控制指标新增CODCr 0.00175t/a，NH3-N 0.00018t/a，VOCs 0.061t/a，请严格落实主要污染物排放总量要求。

五、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

六、项目必须依法严格执行环保“三同时”制度，项目调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定，向我局申领排污许可证或网上排污登记。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和米易生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告表送达米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年6月21日