攀枝花市生态环境局

关于攀枝花煤业（集团）有限责任公司

30MW余热利用发电工程项目

环境影响报告表的批复

攀枝花煤业（集团）有限责任公司：

你公司《30MW余热利用发电工程项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市西区徐家渡攀煤集团九鼎建材砖厂和矸石发电厂现有厂区内，利用“年处理200万吨煤系固废高值化利用技改项目（一期工程）”产生的剩余中温中压蒸汽进行发电，建设2×15MW纯凝式汽轮发电机组及其配套公辅设施，项目建成后，年新增发电量2.1亿度，所发电量由攀煤公司下属企业自用。项目总投资8697.5万元，其中环保投资20万元。

项目在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中属鼓励类，攀枝花市经济和信息化局对项目进行了核准（攀经信〔2020〕131号），项目代码“2020-510400-77-02-470930”。项目原址基础上进行技改，不新增用地，攀枝花市自然资源与规划局西区分局对项目规划符合性进行了确认（攀资源规划西分函〔2020〕182号）。

在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，在设计、建设和运行中，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，进一步优化工艺、参数和设计方案，加强与年处理200万吨煤系固废高值化利用技改项目（一期工程）衔接，确保依托环保工程稳定运行。

（二）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘对周围环境的影响。

（三）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区采取“雨污分流”，项目产生的蒸汽凝结水经除氧后返回余热锅炉循环使用。危废暂存间等重点防渗区域应做好防渗工作，防止地下水环境污染。

（四）落实和优化运营期固废处置措施。规范设置危险废物暂存间，加强废机油及含油抹布等危险废物的收集、贮存，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行处置。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、定期维护、减震、消声等防治措施，确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。全面落实报告表提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市生态环境保护综合行政执法支队和西区生态环境局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2020年12月31日