攀枝花市生态环境局

关于攀枝花富临燃气有限公司金江气化站项目环境影响报告表的批复

攀枝花富临燃气有限公司:

你公司《金江气化站项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于攀枝花市西区苏铁西路57号，占地面积为1800m2，建设LNG气化站1座，包括建设1个60m3LNG储罐、储罐增压器、卸车增压器、空温式气化器、放散管等设施，项目建成后，可年转化输送常温常压气态天然气量120万m3。项目总投资300万元，其中环保投资5.1万元。

“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”和专家意见提出的防治生态破坏和环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告表”的结论。你公司应按照“报告表”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目应做好以下工作：

（一）严格落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目喷淋废水经围堰收集后，泵至消防水池，循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边绿化灌溉。

（二）严格落实和优化运营期各项大气污染防治措施。通过选用密闭性能好的阀门和储存设备，抑制并减少无组织排放。

（三）严格落实运营期噪声治理措施，通过选用低噪声设备，安装减震垫等措施，降低噪声对周边环境的影响。

（四）严格落实运营期固废治理措施，生活垃圾经集中收集后，送附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。

（五）高度重视环境风险防范工作。严格落实报告表提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。根据项目的特点制定具有针对性和可操作性的环境风险事故应急预案，严格落实各项应急措施，加强日常巡查力度，防止环境污染事故的发生。

（六）其它应注意的事项按项目“报告表”和专家技术审查意见要求落实。

三、项目必须严格执行环保“三同时”制度，投产前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，向我局申领排污许可证或进行登记。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市生态环境保护综合行政执法支队和西区生态环境局抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2020年7月29日