攀枝花市生态环境局

关于盐边县交通运输局盐边县汽车客运站建设项目环境影响报告表的批复

盐边县交通运输局：

你单位《盐边县汽车客运站建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及守法承诺书收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市盐边县城清源片区，主要建设1栋客运综合大楼，1栋辅助设施用房，26个大型停车位，16个发车位和站前广场，配套建设道路、绿化、给排水、供电等设施。其中，客运综合大楼共2层，设有售票大厅、候车厅、到站大厅、商铺、行李房和设备用房等；辅助用房共2层，设有食堂、通过式检修区、车辆清洗用房、员工休息室等；站前广场设有公交车和出租车停靠区。项目属于二级客运站，设有到攀枝花市中心、渔门、会理3条路线，日发旅客6000人次。项目总投资7247.03万元，其中环保投资234.1万元。

“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，优化施工布置，合理安排工期，采取现场围挡、砂土覆盖、路面硬化、洒水降尘、车辆冲净、密闭运输等措施，控制和减小施工扬尘、噪声对周围环境的影响；施工废水、车辆冲洗废水经收集沉淀后循环使用，施工人员生活污水依托施工区现有设施收集处理后排入市政污水管网；施工弃方运至成昆复线配建弃土场，不可回用的弃渣送渣场，生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处置。

（二）落实和优化营运期各项大气污染防治措施。食堂油烟经油烟净化装置净化后，通过烟道引至楼顶达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2要求排放。

（三）落实和优化营运期各项水污染防治措施。厨房废水、车辆清洗废水经隔油处理后，与生活污水和场地冲洗废水一同经市政污水管网进城镇污水处理厂处理后达标排放。落实检修区、危废暂存间、化粪池、隔油池等重点防渗区域防渗措施，防止地下水环境污染。

（四）落实和优化营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。生活垃圾收集后交由环卫部门集中清运处理；餐厨垃圾和化粪池污泥交由专业公司清运处理；废机油和隔油沉淀池污泥暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理。

（五）落实和优化营运期各项噪声污染防治措施。选用低噪声设备、基座安装减震垫、墙体隔声、定期保养等控制并减少噪声和振动对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。认真落实运营期环保管理规章制度，加强危废暂存间、检修区、柴油发电机房的日常维护与管理，确保正常运行，防止污染事故发生。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保水环境安全。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见要求落实。

三、项目必须严格执行环保“三同时”制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可正式运行。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2020年7月15日