攀枝花市生态环境局

关于四川攀枝花机场供油设施改造项目

环境影响报告表的批复

中国航空油料有限责任公司成都分公司:

你公司《四川攀枝花机场供油设施改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，根据国家环保法律法规、专家技术审查意见和攀枝花市科华环保咨询有限公司评估意见（攀科华评估表〔2019〕61号），现批复如下：

一、项目属于改扩建项目，位于攀枝花市仁和区金江镇保安营村。项目在现有油库红线内，拆除机场油库油罐区原有3座500m3立式拱顶储罐，2座100m3储油罐，同时拆除现有灌油棚、机修间、储罐组、油水分离器、调节池、洗车台、消防水池；在原有罐区位置新建2座1000m3的立式航煤储油罐（拱顶储罐）、新建事故池1座（300m3）及隔油池1座（25m3）、消防水罐1座（1000m3）、油气回收装置1套（处理量100m3/h）、回收罐1个（10m3）、装卸油棚1座（125m2）等，对原有生产值班用房、油车库、消防泵房及配电间等建筑物进行修葺。本项目供油设施改造后油库总库容为2000m3，属于四级油库。项目总投资2967.98万元，其中环保投资219万元。

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正），项目属允许类，攀枝花市经济和信息化委员会以“【2019-510400-56-03-360886】JXQB-0041号”对项目进行备案，中国航空油料有限责任公司西南公司出具了《关于四川攀枝花机场供油设施改造项目可研报告（代立项）的批复》（航油有限西南发〔2019〕66号）；项目位于攀枝花市仁和区金江镇保安营机场原油库建设地址红线范围内，不新增用地。

在严格落实“报告表”和专家意见提出的防治生态破坏和环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告表”的结论。你公司应按照“报告表”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目应做好以下工作：

（一）严格落实拆除过程各项环保设施和措施，妥善处置产生的固体废弃物，对项目现场进行认真排查和整改，确保无环境遗留问题。强化施工期环境管理，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围环境的影响。

（二）严格落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目生活污水预处理后定期外运至机场污水处理站处理，处理后用于机场周围绿化，储罐区初期含油雨水、清洗储罐的含油污水和油品杂质水暂存于隔油池，经移动式含油污水处理设备处理后进入储水池，定期外运至攀枝花机场污水处理系统处理；项目隔油池、事故水池、油罐区等为重点防渗区，应规范做好相应防渗工作，防止地下水环境污染。

（三）严格落实和优化运营期各项大气污染防治措施。储罐“大小呼吸”、油罐车大呼吸以及清罐、倒罐废气通过油气收集及回收处置系统处置后经管路排到回收油罐存储回收，厨房油烟经油烟净化器处理之后引至屋顶排放。项目确定的卫生防护距离为储罐区和作业区边界外50m范围形成的包络线范围，该范围内现无居住区、医院、学校等敏感点。项目卫生防护距离范围内今后不得新建医院、学校、居民点等环境敏感设施，新引进项目应注意与该项目的环境相容性。

（四）严格落实运营期噪声治理措施，通过选用低噪声设备，采取减振、隔声等噪声防治措施，降低噪声对周边环境的影响。

（五）严格落实和优化运营期固体废弃物收集和处置。项目生活垃圾由当地环卫部门统一清运，降品油经回收油罐暂存后由专业单位外运处理，含油废渣和隔油池污泥交由有相应危废处理资质的单位处置。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实报告表提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。根据项目的特点制定具有针对性和可操作性的环境风险事故应急预案，严格落实各项应急措施，加强日常巡查力度，防止环境污染事故的发生。

（七）其它应注意的事项按项目“报告表”和专家技术审查意见要求落实。

三、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2019年8月28日