攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市马店河水厂原水管道及

立柯片区、迤资片区供水管网工程

环境影响报告表的批复

攀枝花市金江水务有限公司：

你公司《攀枝花市马店河水厂原水管道及立柯片区、迤资片区供水管网工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，根据国家环保法律法规、专家评审意见、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估表〔2019〕49号）、钒钛高新区环保分局预审意见（攀环园建〔2019〕4号）和仁和区环保局预审意见（攀仁环函〔2019〕20号），批复如下：：

一、该项目属于新建项目，位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区和南山循环经济发展区迤资片区。主要建设内容为新建观音岩引水工程马店河分水口至马店河水厂原水管道6104m（设计输水规模10万m3/d）、立柯片区供水管网7985m（设计供水规模2.95万m3/d，由马店河水厂清水输水主管道，沿现有钒钛园区至迤资园区连接线及规划立柯二号路、立柯三号路、立柯四号路埋地铺设）、迤资片区供水管网17856m（设计供水规模2.85万m3/d，由马店河水厂接出，沿现有迤资园区道路及规划迤资园区主干道、迤资一号路、迤资二号路埋地铺设接至迤资片区）、加压泵站1座（设计规模1.37万m3/d）、高位调节水池1座（有效容积2000m3），并配套建设相应的检修阀门井等设施。项目总投资9979.34万元，其中环保投资25万元。

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正），项目属鼓励类，攀枝花钒钛高新技术产业开发区经济运行局为项目出具了《关于批复马店河水厂原水管道及立柯片区、迤资片区供水管网工程的可行性研究报告（代项目建议书）的函》（攀钒钛经函〔2018〕27号）；攀枝花钒钛高新技术产业开发区为项目出具了《关于攀枝花钒钛高新区马店河水厂原水管道及立柯片区、迤资片区供水管网工程拟选址意见的函》（攀钒钛函〔2018〕215号）。

在严格落实“报告表”和专家意见提出的环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告表”的结论。你单位应按照“报告表”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作

（一）落实和优化施工期各项大气污染防治措施。施工现场应围挡、洒水作业等措施控制施工扬尘，对运输道路采取洒水，运输车辆采用封闭渣车等措施控制运输扬尘，对建筑材料堆场采用篷布遮挡防止扬尘。

（二）落实和优化施工期各项水污染防治措施。施工期生产废水经沉淀处理后回用，闭管试压废水用于绿化。

（三）落实和优化施工期各项噪声污染防治措施。采用低噪声施工机械，实行规范施工、分时段作业等措施，减小噪声对周围环境的影响。

（四）落实和优化施工期各项固体废弃物处置设施和措施，提高固废回收利用率。项目施工期开挖的土方，不得堆存于饮用水源保护区陆域范围内，并应做到及时清运，同时对临时堆场设置排水沟及表面临时覆盖设施，严禁土石方下河；项目产生的漆渣、漆桶运至马店河水厂，统一交由有相应资质的单位处置，生活垃圾交由环卫部门统一处理。

（五）落实施工期生态环境保护措施和水土保持措施。尽量减少施工临时占地面积，严格控制施工作业带范围，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好施工迹地生态恢复。

（六）落实和优化运营期各项固体废弃物处置设施和措施。原水管道排泥井泥沙定期通过罐车清运至马店河水厂处理后外运园区渣场填埋，水泵检修产生的含油棉纱收集至马店河水厂危废暂存间内暂存，定期交由有相应资质的单位处置。

（七）高度重视饮用水源保护区保护工作，严格落实施工期各项环保措施，加强施工过程中的环境保护管理，制定环境应急预案并落实应急措施，同时加强运营期管道日常环境保护管理和巡检工作，确保饮用水源保护区水环境不受本项目建设及营运的影响。

（八）其它应注意的事项按项目“报告表”和专家技术审查意见要求落实。

三、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自“报告表”批准之日起，如工程超过5年未开工建设，“报告表”应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队和市仁和生态环境局抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2019年4月11日