攀枝花市生态环境局

关于新建固化体养护堆放场地项目

环境影响报告书的批复

中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司:

你公司《新建固化体养护堆放场地项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、专家技术审查意见、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估书〔2019〕3号）和仁和区环保局预审意见（攀仁环函〔2019〕4号），批复如下：

一、项目位于攀枝花市仁和区大龙潭乡迤资村攀枝花市危险废物处理中心工程项目现有厂区内，利用原固化车间与暂存库间区域，新建固化养护堆放场地1处，占地面积612m2。项目固化体养护堆放场地建成后，仅改善固化处置作业条件，不增加现有危险废物的处置规模，一次固化体最大暂存量约400t，最大暂存周期7天，年最大中转量约1.1万t。项目总投资20万元，其中环保投资12万元。

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正），项目属鼓励类，攀枝花市仁和区经济商务和信息化局以“川投资备[2017-510411-77-03-220416]JXQB-0718号”对项目进行备案；项目位于中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司攀枝花市危险废物处置中心工程现有厂区内，不新增占地。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时间和优化施工布局，文明施工，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（二）严格落实和优化运营期各项水污染防治措施。地面冲洗废水和固化体养护渗漏液收集后送至厂区废水处理站处理后回用于生产。

（三）严格落实噪声治理措施，通过合理安排作业时间，对潜水泵采取隔声措施，降低噪声对周围环境的影响。

（四）严格落实和优化固体废弃物收集和处置措施。项目产生的废棉纱手套、口罩等固体废物收集后送至厂区焚烧系统处理。

（五）严格落实地下水污染防治措施。项目固化体养护堆放场地、收集沟、集水池等重点防渗区必须落实相应防渗要求，强化地下水监控措施，防止地下水环境污染。

（六）根据本工程的特点制定具有针对性和可操作性的环境污染事故应预案，落实各项风险防范措施，防止环境污染事故的发生。

（七）其它应注意的事项按项目“报告书”、专家技术审查意见和仁和区环保局预审意见要求落实。

三、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。如项目的性质、规模和地点或者防治污染的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请仁和区环保局抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市环境保护局行政审批科（代章）

2019年1月31日