攀枝花市生态环境局

关于当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司

当升科技（攀枝花）新材料产业基地首期

项目110kV变电站改（扩）建工程

环境影响报告表的批复

- 当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司：

你公司《当升科技（攀枝花）新材料产业基地首期项目110kV变电站改（扩）建工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花市钒钛高新技术产业开发区内，对原攀枝花中世钛业110kV变电站进行改扩建。主要建设内容为：（一）将原110kV主变压器规模由1×25MVA更换为1×50MVA；（二）110kV出线仍为1回，仅更换出线间隔及主变间隔电流互感器18只；10kV出线由1回扩建至20回；（三）10kV无功补偿装置由2×1002Kvar更换为4×4008Kvar；接地变及消弧线圈由1×160KVA、1×500KVA扩建为1×360KVA、1×1130KVA；（四）将原事故油池拆除，并在站

- 内新建一座20m3的事故油池；主变压器事故油坑净空尺寸扩建至8000×10000×760mm；（五）配套建设站内道路、给排水系统等辅助工程。该项目总投资1515.26万元，其中环保投资40.3万元。

- 四川省核工业辐射测试防护院（四川省核应急技术支持中心）受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设和运营应做好以下工作

（一）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）相关限值要求。

（二）严格落实拆除过程各项环保设施和措施，妥善处置产生的固体废弃物，对项目现场进行认真排查和整改，确保无环境遗留问题。加强施工期环境管理，优化施工布置。采取洒水喷淋、喷雾湿法作业，遮盖挡护，施工使用商品混凝土，设置车辆冲洗装置等措施，减缓施工对工程区域大气环境的影响；施工期施工废水经沉淀处理后回用于控尘使用；项目开挖土石方优先用于后期回填使用，不能使用部分运至弃土场；严格控制作业区域和运输路线，施工结束后及时做好施工场地迹地恢复工作。

（三）严格落实运营期各项污染防治措施。生活污水依托当升科技（攀枝花）新材料产业基地首期项目污水处理设施处理后排至园区污水处理厂；产生的事故油、含油棉纱手套、废蓄电池等危险废物经分类收集后依托暂存于当升科技（攀枝花）新材料产业基地首期项目危废暂存间，定期交有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处置。

（四）高度重视环境风险防范和管控工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故时能够快速响应、妥善处置，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（五）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（六）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年1月5日