攀枝花市生态环境局

关于四川省钒钛产业投资发展有限公司

粽叶沟排土场占用基础设施还建工程

环境影响报告表的批复

四川省钒钛产业投资发展有限公司：

你公司《粽叶沟排土场占用基础设施还建工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花市盐边县，对粽叶沟排土场占用高堰沟水库灌区的红格干渠、半箐支管和红格水厂引水管道进行异地还建，其中还建引水隧洞3660m、半箐支管6375m、红格水厂引水管道4772m。红格干渠还建工程采用隧洞工程，隧洞进口接高堰沟水库阎家马店放水隧洞中段，出口接已建红格干渠。半箐支管、红格水厂引水管道还建工程均采用管道工程，管道同时从还建的红格干渠隧洞出口压力前池分水，末端分别与原半箐支管K3+416.00处、原红格水厂引水管K5+430.00处连接，配套建设压力前池、镇墩、闸阀井等附属设施。项目总投资6203.06万元，环保投资171.1万元。

二、四川省冶勘设计集团环境工程有限公司受你公司委托开展环境影响评价。项目符合国家产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控有关要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格落实项目的各项环境保护措施，确保项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设中应重点做好以下工作

（一）严格落实施工期各项大气污染防治措施。表土临时堆场、弃渣场、管沟临时堆土带等裸露地表扬尘通过洒水、设置围挡、铺设彩条布等措施控制；土石方开挖、填筑和物料装卸扬尘通过移动式射雾器喷水、禁止大风天气施工控制；爆破粉尘通过隧洞进出口设置空压机加强通风、工作面喷雾控制。通过对车辆进出口路面硬化、道路洒水、冲洗出场车辆轮胎、控制车速、密闭运输物料等措施控制交通运输扬尘。

（二）严格落实施工期各项水污染防治措施。场地雨水收集沉淀后上清液用作控尘用水，底层泥浆喷洒在回填土临时堆土表面。车辆冲洗废水经沉淀池收集沉淀后循环利用；基坑废水经收集沉淀后作为施工用水；隧洞涌水经沉淀处理后用于场地洒水；管道试压及冲洗废水用于周边耕地灌溉和道路洒水。

（三）严格落实施工期各项噪声防治措施。通过围挡施工、合理布局、合理安排作业时间，安装消声器、减震垫，设置简易砖混房间等措施降低噪声对周围环境的影响；车辆运输噪声通过优化运输方案、车辆减速慢行、禁止鸣笛等措施控制。

（四）严格落实施工期各项固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行规范处置。剥离表土暂存于表土临时堆场，后期用于复垦；管线工程开挖的土石方暂存于管沟临时堆土带，后期用于回填；沉淀池沉渣用于周边临时占地复垦；弃渣运至弃渣场堆放；废包装材料、废钢材、焊渣收集后外售废品收购站；建筑垃圾运至市政指定的建筑垃圾处理场；废机油和废含油手套收集后送有资质单位处置；生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一处理。

（五）严格落实各项生态保护措施。加强对施工人员的生态保护教育，禁止滥砍滥伐、捕猎野生动物。合理安排施工时间，施工尽量选择枯水期。施工期结束后，拆除施工场地内临时建筑物，对临时占地按原有地类进行迹地恢复、复绿复耕，生态修复应采用当地适生植物，保证生物安全。

（六）严格落实各项饮用水源保护区保护措施。加强施工现场管理和施工人员培训，严格控制施工占地及施工活动范围，置拦挡措施，设立水源保护标识牌，施工活动严禁进入饮用水水源保护区范围内，禁止向高堰沟水库倾倒垃圾、废渣等固体废弃物。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的相关要求落实。

四、项目建设必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

六、你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年1月24日